## 設計書表紙
設計書
工 事 名 称 鷹山宇一記念美術館高圧受電設備改修工事
0

## 内訳
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
1 | 受電設備 |  | 式 | 1 |  | 0
2 | 構内配電線路 |  | 式 | 1 |  | 0
3 | 仮設電源設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
| 共通仮設費 |  | 式 | 1
| 純工事費 |  |  |  |  | 0
| 現場管理費 |  | 式 | 1
| 工事原価 |  |  |  |  | 0
| 一般管理費計 |  | 式 | 1
| 工事価格 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  | ％ |  |  | 0
| 本工事費 |  |  |  |  | 0
| 合計 |  |  |  |  | 0

## 内訳明細書1
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
1 | 受電設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 新設キュービクル | ３面体3φ100KVA2本 既設と連結 | 式 | 1 |  | 0
| 高圧気中開閉器 | 200A方向性パス | 台 | 1 |  | 0
| 搬入費 |  | 組 | 1 |  | 0
| キュービクル撤去 |  | 式 | 1 |  | 0
| 高圧気中開閉器撤去 | 200A方向性パス | 式 | 1 |  | 0
| 搬出費 |  | 台 | 1 |  | 0

## 内訳明細書2
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
2 | 構内配電線路 |  | 式 | 1 |  | 0
| 6.6K CVTケーブル | 38mm2 | ｍ | 40 |  | 0
| 6.6K CVTケーブル撤去 | 38mm2 | ｍ | 40 |  | 0
| 端末処理材 | 屋外用6・6KV CVT-EM-CET 22S | 組 | 1 |  | 0
| 端末処理材 | 屋内用6・6KV CVT-EM-CET 22S | 組 | 1 |  | 0

## 内訳明細書3
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
3 | 仮設電源設備 |  | 式 | 1 |  | 0
| 仮設発電機 | 3相200V15KV | 台 | 1 |  | 0
| 運搬費 | 往復 | 式 | 1 |  | 0
| 燃料費・維持管理費 | 3日×24ｈ | 式 | 1 |  | 0
| 発電機据付・仮設配線接続工 |  | 式 | 1 |  | 0