## 表紙
2025-04-04
設 計 書
工事番号第15号 城南小学校エアコン機器設置工事
七 戸 町

## 総括表
№ | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
城南小学校エアコン機器設置工事
1 | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式 |  | 0
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 純工事費 |  |  |  |  | 0
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 工事原価 |  |  |  |  | 0
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  | 10 | ％ |  | 0
| 工事費計 |  |  |  |  | 0
№ | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 空調機器設備工事
【図書室：２階】
| 冷暖房ルームエアコン | MSZ-ZXV9025S(9.0kW) | 2 | 台 |  | 0 | 同等品可
| 屋根付き室外機用架台 |  | 2 | 台 |  | 0
| スリムダクト |  | 2 | 台 |  | 0
| 配管・ドレン部材料 |  | 2 | 式 |  | 0
| サッシ加工費 |  | 2 | 箇所 |  | 0
| 運搬・搬入据付費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 配管・ドレン施工費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| エアコンベース |  | 4 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
【理科室：２階】
| 冷暖房ルームエアコン | MSZ-ZXV7125S(7.1kW) | 2 | 台 |  | 0 | 同等品可
| 屋根付き室外機用架台 |  | 2 | 台 |  | 0
| スリムダクト |  | 2 | 式 |  | 0
| 配管・ドレン部材料 |  | 2 | 式 |  | 0
| コア抜き工事費 |  | 2 | 箇所 |  | 0
| 運搬・搬入据付費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 配管・ドレン施工費 |  | 2 | 式 |  | 0
№ | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
| 高所作業車 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| エアコンベース |  | 4 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
【家庭科室：２階】
| 冷暖房ルームエアコン | MSZ-ZXV7125S(7.1kW) | 2 | 台 |  | 0 | 同等品可
| 屋根付き室外機用架台 |  | 2 | 台 |  | 0
| スリムダクト |  | 2 | 式 |  | 0
| 配管・ドレン部材料 |  | 2 | 式 |  | 0
| サッシ加工費 |  | 2 | 箇所 |  | 0
| 運搬・搬入据付費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 配管・ドレン施工費 |  | 2 | 式 |  | 0
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| エアコンベース |  | 4 | 式 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 空調機器設備工事 計 |  |  |  |  | 0
№ | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
2 | 電気設備工事
| 漏電ブレーカー | 2P2E20A | 2 | 個 |  | 0
| 盤改造 |  | 1 | 式 |  | 0
| 厚鋼電線管 | 42㎜ | 12 | 本 |  | 0
| 厚鋼電線管 | 36mm | 4 | 本 |  | 0
| 厚鋼電線管 | 22mm | 2 | 本 |  | 0
| 防水プリカチューブ | 42mm | 8 | m |  | 0
| 防水プリカチューブ | 22mm | 10 | m |  | 0
| 同上電線管付属品 | ボックスコン、カップリング他 | 1 | 式 |  | 0
| 同上配管支持材 | ダクター、クリップ他 | 1 | 式 |  | 0
| ケーブル | CV5.5-3C | 160 | m |  | 0
| ケーブル | VVF2.0-3C | 30 | m |  | 0
| ケーブル | VVF2.6-2C | 60 | m |  | 0
| プルボックス | SUS・WP150×150 | 5 | 個 |  | 0
| プルボックス | SUS・WP200×150 | 4 | 個 |  | 0
| 3号モール | テープ付き | 6 | 本 |  | 0
| モールボックス |  | 6 | 個 |  | 0
| 埋込コンセント | 200V接地付き | 6 | 式 |  | 0
| 工費 |  | 1 | 式 |  | 0
| 消耗品・雑材料 |  | 1 | 式 |  | 0
| 電気設備工事 計 |  |  |  |  | 0