## 内訳書 (金抜き)
№ | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
ゆうずらんど高圧受電設備改修工事
１） | 屋外キュービクル | 外箱：鋼板製 | 1 | 基
| 単相変圧器 | 100kVA 6,600V-210/105V
| 三相変圧器 | 75kVA 6,600V-210V
| 高圧コンデンサー | 26.6kvar L=6%
| 高圧リアクトル | 1.60kvar L=6%
| 取替工事費 | 搬入・撤去含む | 1 | 式
| 耐圧試験・立会費・試運転調整費 |  | 1 | 式
| 仮設発電機リース費 | 2日（運搬・設置・燃料費含む） | 1 | 式
| 既存撤去処分費 |  | 1 | 式
| 直接工事費 |  |  |  |  | 0
共通仮設費
| 純工事費 |  |  |  |  | 0
現場管理費
| 工事原価 |  |  |  |  | 0
一般管理費
| 工事価格 |  |  |  |  | 0
| 消費税 |  |  |  |  | 0
| 本工事費 |  |  |  |  | 0