## 表紙 (2)
事業者名
令和 8 年度
| 工事番号 | 第10号
| 工 事 名 | 七戸中学校校舎空調設備等改修工事
設計内訳書
七戸町

## 総括表
名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[5 empty] | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 工 事 名 | 七戸中学校校舎空調設備等改修工事
| 工 事 場 所 | 青森県上北郡七戸町鶴児平１９１
| 設 計 額 | 0
0
| 設 定 工 期 | 10ヶ月
Ａ | 直接工事費 | [12 empty] | 1
Ⅰ | 機械設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅲ | 建築工事 | 一般（改修） |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ｂ | 共通仮設費
Ⅰ | 機械設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
| 共通仮設費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 純工事費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
| 共通仮設費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 純工事費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅲ | 建築工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
（積上）
| 仮囲い | 波型亜鉛鉄板(H=1.8m) 9ヶ月 |  | ｍ | 原 設 計 数 量: 13; 原 設 計 金 額: 0
| 単管バリケード | 樹脂製 環境配慮型 2ヶ月 |  | ｍ | 原 設 計 数 量: 16; 原 設 計 金 額: 0
| キャスターゲート | W6000×H1800 9ヶ月 |  | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 鉄板敷 | W1524×L3048×ｔ22 7ヶ月 |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 209; 原 設 計 金 額: 0
| 交通誘導員 | 大型車両通行時 |  | 人 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 金 額: 0
| 外部足場 | 枠組本足場 W900 2ヶ月 H=8.80ｍ |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 95; 原 設 計 金 額: 0
| 共通仮設費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 純工事費 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ｃ | 現場管理費
Ⅰ | 機械設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
| 現場管理費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅱ | 電気設備工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
| 現場管理費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ⅲ | 建築工事 | 一般（改修） |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量 to 変 更 設 計 備 考
| 現場管理費 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
|  | 工事原価 |  |  | 原 設 計 数 量: 機械＋電気＋建築; 原 設 計 金 額: 0
|  | 工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額 |  |  | 原 設 計 数 量: 機械＋電気＋建築; 原 設 計 金 額: 0
Ｄ | 一般管理費等 |  |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量; 原 設 計 金 額
|  | 契約保障補正率 |  | 式 | bar: 原 設 計 数 量; 原 設 計 金 額
| 一般管理費等 計 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 工事価格 |  |  |  | 原 設 計 金 額: 0
Ｅ | 消費税相当額 |  | 10% |  | 原 設 計 金 額: 0
| 合 計 |  |  |  | 原 設 計 単 価: 0

## Ⅰ機械設備内訳
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 機械設備工事 直接工事費
1） | 空気調和設備工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
2） | 空調配管設備工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
3） | 空調二次側配線設備工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
4） | 既存 空調機器移設取付工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
5） | 既存 空調機器取外し工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
6） | 既存 空調機器撤去工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
7） | 既存 空調配管撤去工事 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
8） | 廃棄物運搬費 | 一般工事 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
9） | 発生材処分費 | 処分 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
10） | 産業廃棄物税 | 経費対象外 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 一般工事 | 1）～8） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 | 9） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
| 産業廃棄物税相当額 | 10） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | 0
1） | 空気調和設備工事
| AC-1 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・省エネタイプ | 組 | 原 設 計 数 量: 12; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（天吊り形）
冷房7.1KW、暖房8.0KW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝ用受光部ｷｯﾄ
| AC-2 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・省エネタイプ | 組 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（天吊り形）
冷房5.6KW、暖房6.3KW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝ用受光部ｷｯﾄ
| AC-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・天吊り (同時ﾂｲﾝ形) | 組 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（天吊り形）×2
冷房12.5KW、暖房14.0KW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝ用受光部ｷｯﾄ
SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出・側面吸込用）
| AC-4 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・（寒冷地仕様） | 組 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（天吊り形）
冷房10.0KW、暖房11.2KW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝ用受光部ｷｯﾄ
SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出・側面吸込用）
| AC-5 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・（寒冷地仕様） | 組 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（天吊り形）×2
冷房7.1KW、暖房8.0KW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝ用受光部ｷｯﾄ
SUS製防雪ﾌｰﾄﾞ（吹出・側面吸込用）
溶融亜鉛ﾒｯｷ架台500H、防振ﾊﾟｯﾄﾞ、他一式
| AC-1用・室外機用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台500H、防振ﾊﾟｯﾄﾞ、他一式 | 式 | 原 設 計 数 量: 4; 原 設 計 金 額: 0
| AC-3用・室外機用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台500H、防振ﾊﾟｯﾄﾞ、他一式 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| AC-4用・室外機用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台500H、防振ﾊﾟｯﾄﾞ、他一式 | 式 | 原 設 計 数 量: 8; 原 設 計 金 額: 0
| AC-5用・室外機用架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ架台500H、防振ﾊﾟｯﾄﾞ、他一式 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 室外機用架台 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製室外機用ﾍﾞｰｽ | 個 | 原 設 計 数 量: 20; 原 設 計 金 額: 0
| 既存移設・AC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・壁掛形 (ｼﾝｸﾞﾙ形) | 組 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（壁掛形）
冷房7.1KW、暖房8.5KW
| 既存移設・AC-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・壁掛形 (ｼﾝｸﾞﾙ形) | 組 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（壁掛形）
冷房4.0KW、暖房5.6KW
| 保温化粧カバー | 樹脂製 75×63 | ｍ | 原 設 計 数 量: 120; 原 設 計 金 額: 0
| ＲＣ壁貫通孔（機械斫り） | RC壁厚さ 100～150mm | ケ所 | 原 設 計 数 量: 19; 原 設 計 金 額: 0
貫通孔口径 75Φ
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
2） | 空調配管設備工事
| 冷媒用被覆銅管（液管） | 9.52φ （保温厚 10mm以上） | ｍ | 原 設 計 数 量: 78; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 6.35φ （保温厚 10mm以上） | ｍ | 原 設 計 数 量: 35; 原 設 計 金 額: 0
| 冷媒用被覆銅管（ｶﾞｽ管） | 19.50φ （保温厚 20mm以上） | ｍ | 原 設 計 数 量: 5; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 15.88φ （保温厚 20mm以上） | ｍ | 原 設 計 数 量: 78; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 12.70φ （保温厚 20mm以上） | ｍ | 原 設 計 数 量: 35; 原 設 計 金 額: 0
| 硬質塩化ビニル管（VP） | 20A 屋外（露出） ﾄﾞﾚﾝ管 | ｍ | 原 設 計 数 量: 18; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 15A 屋外（露出） ﾄﾞﾚﾝ管 | ｍ | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 20A 屋内一般（露出） ﾄﾞﾚﾝ管 | ｍ | 原 設 計 数 量: 94; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 15A 屋内一般（露出） ﾄﾞﾚﾝ管 | ｍ | 原 設 計 数 量: 7; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
3） | 空調二次側配線設備工事 | 室外機～室内機区間
| 制御ｹｰﾌﾞﾙ | EM-EEF 2.0mm-3Ｃ 機器間 | ｍ | 原 設 計 数 量: 121; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
4） | 既存空調機器移設取付工事
| 既存AC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 取付費 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・壁掛形 (ｼﾝｸﾞﾙ形) | 組 | 原 設 計 数 量: 6; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（壁掛形）
冷房7.1KW、暖房8.5KW
| 既存AC-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 取付費 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式・壁掛形 (ｼﾝｸﾞﾙ形) | 組 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機
室内機（壁掛形）
冷房4.0KW、暖房5.6KW
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
5） | 既存空調機器取外し工事
| 既存 AC-1 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 取外し費 | 空冷式・壁掛形（冷暖房兼用） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機・室内機（壁掛形）
冷房 7.1KW、暖房 8.5KW
| 既存 AC-2 ﾙｰﾑｴｱｺﾝ 取外し費 | 空冷式・壁掛形（冷暖房兼用） | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機・室内機（壁掛形）
冷房 4.0KW、暖房 5.6KW
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
6） | 既存空調機器撤去工事
| 既存 AC-3 ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 撤去費 | 空冷式・（同時ツイン）冷房専用 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
室外機・室内機（天吊り形）×2
冷房能力 11,200Kcal/h
500H-溶融亜鉛メッキ室外機架台付
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
7） | 既存 空調配管撤去工事
| 冷媒用被覆銅管 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 硬質塩化ビニル管（VP） | ﾄﾞﾚﾝ配管 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 保温化粧カバー | 樹脂製 75×63 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
8） | 廃棄物運搬費
| 廃棄物運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾄﾞﾚﾝ配管） | ｍ３ | 原 設 計 数 量: 0.02; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 金属類（空調機器） | ｍ３ | 原 設 計 数 量: 0.78; 原 設 計 金 額: 0
| 〃 | 金属類（冷媒配管） | ｍ３ | 原 設 計 数 量: 0.014; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
9） | 発生材処分費
| 発生材処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾄﾞﾚﾝ配管） | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.01; 原 設 計 金 額: 0
|  | 金属類（空調機器） | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.16; 原 設 計 金 額: 0
|  | 金属類（冷媒配管） | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.03; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
10） | 産業廃棄物税
| 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ﾄﾞﾚﾝ配管） |  | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.01; 原 設 計 単 価: 対象外; 原 設 計 金 額: 0
| 金属類（空調機器） |  | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.16; 原 設 計 単 価: 対象外; 原 設 計 金 額: 0
| 金属類（冷媒配管） |  | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.03; 原 設 計 単 価: 対象外; 原 設 計 金 額: 0
| 小計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0
0

## Ⅱ電気集計
| 名 称 |  | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[5 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ | 電気設備工事 直接工事費
1) | 動力設備 | A棟 | 撤去 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
2） | 動力設備 | A棟 | 新設 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
3） | 発生材積込費 | A棟 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
4） | 撤去材運搬費 | A棟 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
5） | 動力設備 | B棟 | 撤去 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
6） | 動力設備 | B棟 | 新設 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
7） | 発生材積込費 | B棟 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
8） | 撤去材運搬費 | B棟 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
9） | 受変電設備 | 受変電 | 撤去 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
10） | 受変電設備 | 受変電 | 新設 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
11） | 発生材積込費 | 受変電 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
12） | 撤去材運搬費 | 受変電 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
13） | 発生材処分費 |  | 処分 | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 一般工事 |  | 1）～12） | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 発生材処分費 |  | 13） | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 小 計 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 直接工事費 |  |  |  | 原 設 計 金額: 0

## ⅡA棟電気内訳
| 名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ-1 | Ａ棟 （西側）
1) | 動力設備 |  | 撤去 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
2） | 動力設備 |  | 新設 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
3） | 発生材積込費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
4） | 撤去材運搬費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
| 発生材処分費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 産業廃棄物税相当額 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
1） | 撤去・再使用しない |  | A棟
| 電線菅 |  | VE22 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 24; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | VE28 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 14; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | VE42 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 7; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス | WP | 200-200-100 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 3; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス | WP | 300-300-200 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE5.5Sq | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 34; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE5.5Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 15; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | EEF2.0-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 34; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE8Sq-3C | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 34; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE8Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 12; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 34; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 8; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟3階動力盤 | 屋外 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
2） | 新設 |  | A棟3階動力盤
| 電線管 |  | VE22 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 35; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE28 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 62; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE36 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 101; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE42 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 9; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE54 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 41; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 |  | F24 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 7; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 |  | F30 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 |  | F38 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 11; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有 |  | F50 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 2; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 200-200-100 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 7; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 300-300-200 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 12; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 400-400-200 | SUS | 個 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE2Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 105; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE3.5Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 54; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE5.5Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 31; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE8Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE14Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 41; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE14Sq | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 23; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | EEF2.0-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 144; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE5.5Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 39; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE8Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 9; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE8Sq-3C | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 23; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET14SQ | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 99; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 27; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET38SQ | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 14; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET38SQ | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 46; 原 設 計 金額: 0
| 斫り |  | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ φ100-100ｍｍ | 壁 | 箇所 | 原 設 計 数量: 2; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟1階ｴｱｺﾝ盤 | 新設 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟東側 2・3階ｴｱｺﾝ盤 | 再利用 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟3階ｴｱｺﾝ盤 | 新設 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
3） | 発生材積込費 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 | 人力 | ｍ3 | 原 設 計 数量: 0.2; 原 設 計 金額: 0
4） | 撤去材運搬費 |  | DID無し 2ｔ 木材類 27.5km以下 |  | ｍ3 | 原 設 計 数量: 0.2; 原 設 計 金額: 0
B-4 | 発生材処分費 |  | Ａ棟・Ｂ棟・受変電設備 合計
| Ａ棟 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.1; 原 設 計 金額: 0
| Ｂ棟 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.33; 原 設 計 金額: 0
| 受変電設備 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
B-5 | 産業廃棄物税相当額 |  | Ａ棟・Ｂ棟・受変電設備 合計
| Ａ棟 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.1; 原 設 計 金額: 0
| Ｂ棟 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.33; 原 設 計 金額: 0
| 受変電設備 |  |  |  | t | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0

## ⅡB棟電気内訳
| 名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ-2 | Ｂ棟 （東側）
5) | 動力設備 |  | 撤去 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
6） | 動力設備 |  | 新設 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
7） | 発生材積込費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
8） | 撤去材運搬費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
5) | 動力設備 |  | 撤去
| 電線菅 |  | VE22 |  | 露出 | 原 設 計 数量: 31; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | VE28 |  | 露出 | 原 設 計 数量: 22; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | VE36 |  | 露出 | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | VE42 |  | 露出 | 原 設 計 数量: 4.4; 原 設 計 金額: 0
| 電線菅 |  | G42 |  | 露出 | 原 設 計 数量: 45; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス | WP | 200-200-100 |  | VE | 原 設 計 数量: 2; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス | WP | 300-300-200 |  | VE | 原 設 計 数量: 3; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス | WP | 400-400-200 |  | SUS | 原 設 計 数量: 5; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE5.5Sq |  | 管内 | 原 設 計 数量: 35; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE22Sq |  | 管内 | 原 設 計 数量: 62; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | EEF2.0-3C |  | 管内 | 原 設 計 数量: 114; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq |  | 天井 | 原 設 計 数量: 8; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq |  | 管内 | 原 設 計 数量: 49; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET100Sq |  | 管内 | 原 設 計 数量: 28; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | 分岐盤 |  | 屋外 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | B棟1階動力盤 |  | 屋外 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | B棟2階動力盤 |  | 屋外 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 取外し・再利用 |  | B棟3階動力盤 |  | 屋外 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
6) | 動力設備 |  | 新設
| 電線管 |  | VE22 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 109; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE28 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 24; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE36 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 101; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE42 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 33; 原 設 計 金額: 0
| 電線管 |  | VE54 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 177; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有り |  | F24 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 9; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有り |  | F38 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 22; 原 設 計 金額: 0
| 可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆有り |  | F63 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 17; 原 設 計 金額: 0
| 波付硬質合成樹脂管 |  | 難燃FEP30 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 30; 原 設 計 金額: 0
| 波付硬質合成樹脂管 |  | 難燃FEP40 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 59; 原 設 計 金額: 0
| 波付硬質合成樹脂管 |  | 難燃FEP50 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 30; 原 設 計 金額: 0
| 波付硬質合成樹脂管 |  | 難燃FEP65 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 89; 原 設 計 金額: 0
| 埋設ｼｰﾄ |  | 低圧 2つ折 W：150 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 24; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 200-200-100 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 11; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 300-300-200 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 13; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 400-400-200 | VE | 個 | 原 設 計 数量: 3; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 500-500-300 | SUS | 個 | 原 設 計 数量: 5; 原 設 計 金額: 0
| プルボックス |  | 600-600-400 | SUS | 個 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE2Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 20; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE3.5Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 158; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE5.5Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 89; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE14Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 167; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE14Sq | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | IE22Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 36; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | EEF2.0-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 244; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE5.5Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 748; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CE8Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 36; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET14SQ | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 396; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22Sq | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 64; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET22SQ | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 8; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET38SQ | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 32; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET38SQ | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET60SQ | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 132; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | CET60SQ | 天井 | ｍ | 原 設 計 数量: 12; 原 設 計 金額: 0
| 斫り |  | ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ φ100-100ｍｍ | 壁 | 箇所 | 原 設 計 数量: 6; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟1階ｴｱｺﾝ盤 | 新設 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 動力盤 |  | A棟3階ｴｱｺﾝ盤 | 新設 | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 根切リ |  | 機械 0.28m3 |  | m3 | 原 設 計 数量: 10; 原 設 計 金額: 0
| 埋戻し |  | 機械 0.28m3 |  | m3 | 原 設 計 数量: 10; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
7） | 発生材積込費 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 | 人力 | ｍ3 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
8） | 撤去材運搬費 |  | 2ｔ 木材類 27.5Km以下 |  | ｍ3 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 発生材処分費 | Ｂ棟 |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.33; 原 設 計 金額: A棟で集計
| 産業廃棄物税相当額 | Ｂ棟 |  |  | t | 原 設 計 数量: 0.33; 原 設 計 金額: A棟で集計

## Ⅱ受変電内訳
| 名 称 |  | 摘 要 |  | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅱ-3 | 受変電設備
9) | 受変電設備 |  | 撤去 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
10） | 受変電設備 |  | 新設 |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
11） | 発生材積込費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
12） | 撤去材運搬費 |  |  |  | 式 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
9） | 受変電設備
撤去・再使用しない
| 電線管 |  | PE82 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | 6KV CET38Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 23; 原 設 計 金額: 0
| 既存キューピクル | 屋外 | 受電部・コンデンサ | 1.2ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 既存キューピクル |  | 電灯変圧器・配電盤 150KVA | 1..4ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 既存キューピクル |  | 動力変圧器・配電盤 150KVA | 1..4ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 搬出費 |  | 3,000Kg以下 揚げ重機共 | 11ｍ3 | ｔ | 原 設 計 数量: 3; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
10） | 受変電設備 |  | 新設
| 電線管 |  | GLT82 | 露出 | ｍ | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: 0
| 埋設ｼｰﾄ |  | 低圧 2つ折 W：150 | 地中 | ｍ | 原 設 計 数量: 23; 原 設 計 金額: 0
| 電線 |  | 6KV CET38Sq-3C | 管内 | ｍ | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 端末処理材 |  | 屋外 6KvCET 38Sq | 耐塩 | 箇所 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 端末処理材 |  | 屋内 6KvCET 38Sq |  | 箇所 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| キューピクル | 屋外 | 受電盤 DS200A三極単投 VCB | 0.7ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| キューピクル |  | ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤 SRｘ2 ＳＣ53.2KVａｕｒｘ2 | 0.8ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| キューピクル |  | 電灯盤 配電盤 150KVA | 1.2ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| キューピクル |  | 動力盤 配電盤 150KVA | 1.4ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| キューピクル |  | 動力盤 配電盤 150KVA | 1.4ｔ | 面 | 原 設 計 数量: 1; 原 設 計 金額: 0
| 搬入費 |  | 3,000ｋｇ以下 | 複数 | ｔ | 原 設 計 数量: 6; 原 設 計 金額: 0
| 根切リ |  | 機械 0.28m3 |  | m3 | 原 設 計 数量: 5; 原 設 計 金額: 0
| 埋戻し |  | 機械 0.28m3 |  | m3 | 原 設 計 数量: 5; 原 設 計 金額: 0
| 計 |  |  |  |  | 原 設 計 金額: 0
11） | 発生材積込費 |  | ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類 | 人力 | ｍ3 | 原 設 計 数量: 11; 原 設 計 金額: 0
12） | 撤去材運搬費 |  | 2ｔ 木材類 27.5Km以下 |  | ｍ3 | 原 設 計 数量: 11; 原 設 計 金額: 0
| 発生材処分費 |  | 受変電設備 |  | t | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: A棟で集計
| 産業廃棄物税相当額 |  | 受変電設備 |  | t | 原 設 計 数量: 4; 原 設 計 金額: A棟で集計

## Ⅲ建築内訳
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ⅲ | 建築工事 直接工事費
(R7工事)
1 | 校舎棟改修工事(A棟) | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
2 | 校舎棟改修工事(B棟) | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
3 | キューピクル改修 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
4 | 発生材積込み費 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
5 | 発生材運搬費 | 一般 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
6 | 発生材処分費 | 処分 | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 一般工事 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0 |  | 0
| 小 計 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | 0
| 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 直接工事費 |  |  | 原 設 計 金 額: 0 |  | 0
0
1 | 校舎棟改修工事(A棟)
| 養生 |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
| 整理清掃後片付け |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
| 内部仕上足場 | 脚立 10日 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
<撤去>
| 天井 石膏ボード撤去 | t=9 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
(改修)
| 天井 ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 石膏ボード | t=9.5 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 23.1; 原 設 計 金 額: 0
| 天井点検口 | 600×600 | か所 | 原 設 計 数 量: 2; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 0
2 | 校舎棟改修工事(B棟) | 一般
| 養生 |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 22.4; 原 設 計 金 額: 0
| 整理清掃後片付け |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 22.4; 原 設 計 金 額: 0
| 内部仕上足場 | 脚立 10日 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 22.4; 原 設 計 金 額: 0
(撤去)
| 床 フローリング貼撤去 | t=15 塗装品 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 床 合板撤去 | t=12 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 石膏ボード撤去 | t=9 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 21.4; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 無機質繊維成形板貼撤去 | t=9 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1.4; 原 設 計 金 額: 0
(改修)
| 床 フローリング貼 | t=15 塗装品 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 床 合板 | t=12 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 24.7; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 石膏ボード | t=9.5 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 24.7; 原 設 計 金 額: 0
| 天井 無機質繊維成形板貼 | t=12(ﾐﾈﾗｰﾄﾝ程度) | ㎡ | 原 設 計 数 量: 2.7; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 0
3 | キューピクル改修
(撤去)
| ネットフェンス撤去 | H=1800(扉含む) | ｍ | 原 設 計 数 量: 19.8; 原 設 計 金 額: 0
| ネットフェンス基礎撤去 | 120×120×450(12ヶ所) | m3 | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
<改修>
| 丸パイプフェンス | H=1800(積雪型､寒冷地用､基礎共) | ｍ | 原 設 計 数 量: 20.4; 原 設 計 金 額: 0
| 丸パイプ両開門扉 | H1800×W2000(積雪型､寒冷地用､基礎共) | か所 | 原 設 計 数 量: 1; 原 設 計 金 額: 0
| 墨出し |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.4; 原 設 計 金 額: 0
| 養生 |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.4; 原 設 計 金 額: 0
| 整理清掃 |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.4; 原 設 計 金 額: 0
| 根切り | 人力 | m3 | 原 設 計 数 量: 2.5; 原 設 計 金 額: 0
| 埋戻し | 人力 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.9; 原 設 計 金 額: 0
| 残土処理 | 場外搬出 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8 4.0km以下 DID無し | m3 | 原 設 計 数 量: 1.6; 原 設 計 金 額: 0
| 砕石地業 | 基礎下 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 0.8; 原 設 計 金 額: 0
| 異形鉄筋 | SD295 D13 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
| 鉄筋加工組立 |  | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
| 鉄筋運搬費 | 4t車 | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
| 差し筋アンカー | D13 横向き | 本 | 原 設 計 数 量: 36; 原 設 計 金 額: 0
| 普通コンクリート | 18-15 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 金 額: 0
| コンクリート打設手間 | 人力 捨てｺﾝ | m3 | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 金 額: 0
| 普通コンクリート | 21-15 | m3 | 原 設 計 数 量: 2.3; 原 設 計 金 額: 0
| コンクリート打設手間 | 人力 小型構造物 | m3 | 原 設 計 数 量: 2.3; 原 設 計 金 額: 0
| 普通合板型枠 | 基礎部 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 0.9; 原 設 計 金 額: 0
| 打放合板型枠 | 基礎部 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.2; 原 設 計 金 額: 0
| 打放し面補修 | B種 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.2; 原 設 計 金 額: 0
| 型枠運搬費 | 4t車 | ㎡ | 原 設 計 数 量: 5.2; 原 設 計 金 額: 0
| 床 コンクリート直均し |  | ㎡ | 原 設 計 数 量: 4.4; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 0
4 | 発生材積込み費
| 発生材積込み費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材積込み費 | 仕上げ類 人力 | m3 | 原 設 計 数 量: 0.4; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 0
5 | 発生材運搬費
| 発生材運搬費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | m3 | 原 設 計 数 量: 0.1; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材運搬費 | 木くず | m3 | 原 設 計 数 量: 0.03; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材運搬費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | m3 | 原 設 計 数 量: 0.4; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 一般 |  | 原 設 計 金 額: 0
6 | 発生材処分費
| 発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.2; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 | 木くず | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.02; 原 設 計 金 額: 0
| 発生材処分費 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | ｔ | 原 設 計 数 量: 0.3; 原 設 計 金 額: 0
| スクラップ | H2 | ｔ | 原 設 計 数 量: -0.3; 原 設 計 金 額: 0
| 計 | 処分 |  | 原 設 計 金 額: 0