## 鑑
令和8年度
倉岡生活改善センター等改築機械設備工事 内訳書
七戸町
工事番号 第8号

## 総括表（一括）経費
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 工 事 名 | 倉岡生活改善センター等改築機械設備工事
| 工 事 場 所 | 上北郡七戸町字 倉岡 地内
| 設 計 額 | 0
0
Ａ | 直接工事費
1 | 機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
2 | 発生材処分費 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
3 | 産業廃棄物税相当額 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 直接工事費 計 |  |  |  |  | 0
Ｂ | 共通仮設費
1 | 機械設備工事
|  |  | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 共通仮設費 計 |  |  |  |  | 0
(純工事費）
1 | 機械設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 一般工事 計 |  |  |  |  | 0
2 | 発生材処分費 |  |  |  |  | 0
3 | 産業廃棄物税相当額 |  |  |  |  | 0
| 純工事費 計 |  |  |  |  | 0
Ｃ | 現場管理費
1 | 機械設備工事
|  |  | 式 | 1
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 現場管理費 計 |  |  |  |  | 0
（工事原価）
1 | 機械設備工事
|  |  | 式 | 1 |  | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
| 一般工事 計 |  |  |  |  | 0
2 | 発生材処分費 |  |  |  |  | 0
3 | 産業廃棄物税相当額 |  |  |  |  | 0
| 工事原価 計 |  |  |  |  | 0
| 工事原価から産業廃棄物税 相当額を控除した金額 |  |  |  |  | 0
Ｄ | 一般管理費
| 一般管理費 | 一般管理費率 | 式 | 1
|  | 契約保証補正率 | 式 | 1
| 一般管理費 計 |  |  |  |  | 0
| 工事価格 計 |  |  |  |  | 0
Ｅ | 消費税相当額 | 10% |  |  |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## 直工
| 名 称 | 適 要 | 単位 | 原 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備考
M | 直接工事費
(1) | 機械設備工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
(2) | 旧屯所機械設備撤去工事 |  | 式 | 1 | 0 | 0
| 小 計 |  |  |  |  | 0
(3) | 発生材処分 |  | 式 | 1 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0
(4) | 産業廃棄物税 |  | 式 | 1 |  | 0
| 合 計 |  |  |  |  | 0

## M機械内訳
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
(1) | 機械設備工事
1 | 冷暖房設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
2 | 換気設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
3 | 給油設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
4 | 衛生器具設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
5 | 給水設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
6 | 排水設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
7 | 給湯設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
8 | ガス設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
9 | 浄化槽設備 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 合 計 |  |  | 原設計 金額: 0
1 | 冷暖房設備
| AC-1 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 同時ﾂｲﾝ、4方向吹出ｶｾｯﾄ形 | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
冷房：12.5kw、暖房：14.0kw
| FF-1 石油温風暖房機 | 3.99KW | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| FF-2 石油温風暖房機 | 7.41KW | 台 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| FF-3 石油温風暖房機 | 11.0KW | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| PH-1 電気暖房器 | 250W | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| PH-2 電気暖房器 | 500W | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 冷媒用被覆銅管（液管） | 9.52φ×10t | ｍ | 原設計 数量: 16; 原設計 金額: 0
| 冷媒用被覆銅管（ガス管） | 15.88φ×20t | ｍ | 原設計 数量: 16; 原設計 金額: 0
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 25A | ｍ | 原設計 数量: 8; 原設計 金額: 0
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 30A | ｍ | 原設計 数量: 9; 原設計 金額: 0
| 冷媒管化粧ケース | 幅 100 | ｍ | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| 浸透桝 |  | ヶ所 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
2 | 換気設備
| HEU-1 全熱交換形換気扇 | 天井埋込形、100m3/h | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| HEU-2 全熱交換形換気扇 | 天井埋込形、720m3/h | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| FC-1 天井扇 | 150m3/ｈ | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| FC-2 天井扇 | 200m3/ｈ | 台 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| FC-3 天井扇 | 250m3/ｈ | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| FC-4 天井扇 | 400m3/ｈ | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| RF-1 レンジフードファン | 24時間換気機能付、450m3/h | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| FW-1 有圧換気扇 | 350φ | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| スパイラルダクト | 100φ | ｍ | 原設計 数量: 10; 原設計 金額: 0
| スパイラルダクト | 150φ | ｍ | 原設計 数量: 12; 原設計 金額: 0
| スパイラルダクト | 200φ | ｍ | 原設計 数量: 19; 原設計 金額: 0
| スパイラルダクト | 250φ | ｍ | 原設計 数量: 24; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 隠蔽 GW25t 100φ | ｍ | 原設計 数量: 4; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 隠蔽 GW25t 150φ | ｍ | 原設計 数量: 6; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 隠蔽 GW25t 200φ | ｍ | 原設計 数量: 7; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 隠蔽 GW25t 250φ | ｍ | 原設計 数量: 11; 原設計 金額: 0
| SUS製深型フード | 150φ | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 給気レジスター | 150φ | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
3 | 給油設備
| OT-1 オイルタンク | 450Ｌ、タンクルーフ共 | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 同上用防油堤 | 市販品 | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 危険物表示板 |  | 枚 | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| 配管用炭素鋼々管 | 屋外配管 SGP-黒 15A | ｍ | 原設計 数量: 43; 原設計 金額: 0
| 被覆銅管 | 8φ | ｍ | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| オイルコック | 8φ 壁埋込 | 個 | 原設計 数量: 4; 原設計 金額: 0
| 防油堤基礎 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塗装工事 | 裸管上（黒管） 15A | ｍ | 原設計 数量: 43; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
4 | 衛生器具設備
| 洋風便器 | CS230B | 組 | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| 身障者用洋風便器 | CS20AB | 組 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 自動洗浄小便器 | UFS900R | 組 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| はめ込み洗面器 | L501 | 組 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 車いす用壁掛洗面器 | L103A | 組 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 掃除用流し | SK22A | 組 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 洗面器用カウンター | ML60R | 台 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 湯水混合栓 | TKS05316J | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 横水栓 | T130AUN13 | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 横水栓 | T200SUN13 | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
5 | 給水設備
| ポリエチレン管 | 地中配管 PP-20φ | ｍ | 原設計 数量: 79; 原設計 金額: 0
| ポリ紛体ライニング鋼管 | 屋内一般 PD-20A | ｍ | 原設計 数量: 25; 原設計 金額: 0
| ポリ紛体ライニング鋼管 | 屋内一般 PB-20A | 〃 | 原設計 数量: 11; 原設計 金額: 0
| 量水器 | 20A（貸与品）取付費 | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 量水器ボックス |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 逆ボ止水栓 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 水抜き栓 | MT-20×800H | 〃 | 原設計 数量: 5; 原設計 金額: 0
| 不凍水栓柱 | DA-2013120（13×1200H） | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 浸透桝セット |  | 〃 | 原設計 数量: 6; 原設計 金額: 0
| 吸気弁 | 15A | 〃 | 原設計 数量: 5; 原設計 金額: 0
| 電動水抜栓 | 操作部×1、駆動部×1 | 〃 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 電動水抜栓 | 操作部×1、駆動部×3 | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 仕切弁 | 管端コア付 JIS10K 15A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| フレキチューブ | 15A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 天井PS内 20A | ｍ | 原設計 数量: 11; 原設計 金額: 0
| 配管土工事 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
6 | 排水設備
【屋内排水】
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP-40φ | ｍ | 原設計 数量: 5; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP-50φ | 〃 | 原設計 数量: 15; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP-65φ | 〃 | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP-100φ | 〃 | 原設計 数量: 13; 原設計 金額: 0
【通気】
| 硬質塩化ビニル管 | 屋内一般 VP-50φ | ｍ | 原設計 数量: 10; 原設計 金額: 0
【屋外排水】
| 硬質塩化ビニル管 | 地中埋設 VU-100φ | ｍ | 原設計 数量: 18; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 地中埋設 VU-125φ | ｍ | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
【浄化槽通気】
| 硬質塩化ビニル管 | 地中埋設 VP-65φ | ｍ | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外配管 VP-65φ | 〃 | 原設計 数量: 3; 原設計 金額: 0
【浄化槽ブロア】
| 硬質塩化ビニル管 | 地中埋設 VP-13φ | ｍ | 原設計 数量: 4; 原設計 金額: 0
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外配管 VP-13φ | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 床上掃除口 | COA-50A | 個 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 床上掃除口 | COA-100A | 個 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 排水金物 | D-50A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 排水金物 | SNA-50A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 通気弁 | 50A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 通気弁 | 流し用 40A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 防虫網 | 65A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（塩ビ蓋) | 100-150 90L ～500H | 組 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 45L ～500H | 〃 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 45L 501～800H | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 90Y ～500H | 〃 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 90Y 501～800H | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 45Y ～500H | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（ 〃 ) | 100-150 45Y 501～800H | 〃 | 原設計 数量: 2; 原設計 金額: 0
| 塩ビ桝（防護蓋 T-25) | 100-150 90L 501～800H | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 配管土工事 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
7 | 給湯設備
| ガス瞬間湯沸し器 | 5号 先止式（連動スイッチ含む） | 台 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 水道用ステンレス鋼管 | 屋内一般 SU-20φ | ｍ | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| フレキチューブ | 15A | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 保温工事 | 天井PS内 20A | ｍ | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
8 | ガス設備
| 配管用炭素鋼々管 | 屋内一般 SGP-白 15A | ｍ | 原設計 数量: 11; 原設計 金額: 0
| 可とう管コック | 15A | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 単口ヒューズコック | 15A | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| フレキチューブ | 15A | 個 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 塗装工事 | 裸管上（白管） 15A | ｍ | 原設計 数量: 7; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0
9 | 浄化槽設備
| 浄化槽本体 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 土木工事 | 山留工事含む | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 地下浸透槽工事 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 配管設備工事 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 浄化槽据付工事 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 試運転調整費 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 法定福利費 |  | 〃 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0

## 旧屯所解体
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
(2) | 旧屯所機械設備撤去工事
1 | 屯所解体工事 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
2 | 産業廃棄物運搬費 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 合 計 |  |  | 原設計 金額: 0
1 | 屯所解体工事
| 機器撤去費 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 配管撤去費 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 保温撤去費 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 撤去土工事 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 産業廃棄物運搬費 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 小計 |  |  | 原設計 金額: 0
産業廃棄物運搬費
(発生材積込費)
| 発生材積込 | 金属くず | m3 | 原設計 数量: 0.16; 原設計 金額: 0
| 発生材積込 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 原設計 数量: 0.01; 原設計 金額: 0
(発生材運搬費)
| 発生材運搬費 | 金属くず | m3 | 原設計 数量: 0.16; 原設計 金額: 0
| 発生材運搬費 | ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | m3 | 原設計 数量: 0.01; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0

## 処分費
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
(3) | 発生材処分費
1 | 旧屯所解体工事 |  | 式 | 原設計 数量: 1; 原設計 金額: 0
| 合 計 |  |  | 原設計 金額: 0
1 | 旧屯所解体工事
（発生材処分費）
| 金属くず | リサイクル | ｔ | 原設計 数量: 0.05; 原設計 金額: 0
| 廃プラスチック類 |  | ｔ | 原設計 数量: 0.01; 原設計 金額: 0
| 小 計 |  |  | 原設計 金額: 0

## 産業廃棄物税
| 名 称 | 摘 要 | 単位 | 原設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 差引増減額
|  |  |  | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
(4) | 産業廃棄物税
| 廃プラスチック類 |  | ｔ | 原設計 数量: 0.01; 原設計 金額: 0
| 合 計 |  |  | 原設計 金額: 0